130 евро

Альмалаб ***ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ***

**УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!**

**Прежде чем начать работу на NIKON A1, ознакомьтесь, пожалуйста, с инструкцией по технике безопасности, чтобы он прослужил нам долгие год**130 евро

Альмалаб **ы:**

1. Перед началом работы необходимо пройти **вводный инструктаж** у ***Елены Ворцепневой*** (+79218034023) или ***Ольги Грум-Гржимайло*** (+79218034021) и **расписаться в журнале** о прохождении инструктажа.
2. Микроскоп в выключенном состоянии всегда **должен быть накрыт чехлом**.
3. **Не трогайте никакие провода**, соединяющие разные части микроскопа с компьютером и между собой. Это может привести к поломке системы.
4. Перед началом работы **включите** в лаборатории **климат-контроль**, следуя инструкции, которая находится рядом с ним.
5. При работе на микроскопе старайтесь **не облокачиваться на подвижный стол**, на котором стоит микроскоп.
6. **Относитесь к объективам очень бережно!** Перед переключением объектива опускайте револьвер объектива кнопкой **Escape**, расположеной справа снизу на микроскопе. После переключения объектива для быстрого нахождения плоскости фокуса можно воспользоваться кнопкой **Refocus**, расположенной над кнопкой Escape.
7. При работе внимательно следите за тем, чтобы **круглое отверстие столика было расположено строго по центру над объективом!!!** Если отверстие столика будет сильно смещено в сторону при настройке фокуса можно повредить линзу объектива.
8. Не забывайте **вытирать** имерсию с объективов после окончания работы мягкими салфетками.
9. Если перерыв работы не превышает 2 часа, **не выключайте** микроскоп и лампу. Это позволит продлить жизнь лазеров и ртутной лампы.
10. **Не трогайте** контроллер лазеров (черная коробочка на коробке лазеров №1).
11. Записывайте свои файлы на **DVD диск** сразу после работы. Все файлы **удалаются 29 числа** каждого месяца.
12. После окончания работы **уберите** за собой **рабочее место**, **включите ионизаторы** (3 штуки!).
13. Не забудьте записаться в **журнал работы** и в лист **предварительной записи**.
14. Перед уходом из лаборатории не забудьте **снять халат и тапочки**.
15. Повсем вопросам обращаться к ***Елене Ворцепневой*** (+79218034023) или ***Ольге Грум-Гржимайло*** (+79218034021).

**СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!**

**УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!**

**В этой лаборатории находится очень сложный и дорогой прибор – КОНФОКАЛЬНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ СКАНИРУЮЩИЙ МИКРОСКОП – тонкое устройство, при эксплуатации которого требуется выполнять несколько пунктов, касающихся Вашей одежды:**

1. Принесите с собой **чистые тапочки**, в которых Вы будете ходить **только в этой комнате**. Если у Вас их нет, можно взять в конторе у М. А. Широковой.
2. Старайтесь приходить работать на микроскопе **в одежде без ворса**, чтобы не летела лишняя пыль. Шерстяные свитера снимайте перед входом в лабораторию.
3. В лаборатории **надевайте чистый халат**. Можно приносить свой (это лучше), можно воспользоваться общественным.

**СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ!**